Приложение № 3

к конкурсной документации

Перечень и состав

обязательных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего

имущества административного здания, расположенного по адресу **ул**. **Юбилейная, д. 13**

являющегося объектом конкурса

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования работ/услуг | Подробное описание работы/услуги | Периодичность выполнения | Годовая  стоимость  (рублей) | Стоимость  на 1 м2  в месяц (руб) |
| I. Управление административным зданием |  |  | 80727 | 3,18 |
| II. Содержание конструктивных элементов  в том числе: |  |  | 388405 | 15,30 |
| 1.Очистка внутреннего  водостока | 1. Чистка внутреннего водостока. | 1. По мере необходимости |  |  |
| 2. Очистка кровли и козырьков от снега | 1. Чистка кровли и козырьков от снега и наледи. | 1. По мере необходимости |  |  |
| 3. Аварийное обслуживание | Аварийное обслуживание должно обеспечивать:  -в нерабочее время обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного состояния строительных конструкций зданий путём ограждения опасных зон, обрушения нависающих конструкций, находящихся в аварийном состоянии. | Постоянно в течение срока действия договора |  |  |
| III. Содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования  в том числе: |  |  | 1550323 | 61,07 |
| 1. Санитарно-технические  работы | 1.Проведение обследования (осмотров) инженерного оборудования и коммуникаций здания перед началом отопительного сезона, а также осмотры после аварийных повреждений, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения.  2.Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечение их удовлетворительного функционирования.  3. Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование.  4.Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления.  5. Выполнение работ по устранению неисправностей по заявкам арендаторов.  6. Аварийное обслуживание:  -срочная ликвидация засоров канализации внутри строений  -устранение аварийных повреждений систем водопровода, отопления и канализации, находящихся на обслуживании специализированных организаций, обслуживаемых аварийной службой | 1. 2 раза в год  2. Согласно графика планово-предупредительного ремонта  3. Согласно графика планово-предупредительного ремонта  4. Согласно графика планово-предупредительного ремонта  5. По мере необходимости  6. Постоянно в течение срока действия договора | 828091 | 32,62 |
| 2.Работы по ремонту электросетей и электрооборудования | 1.Проведение обследования (осмотров) электросетей и электрооборудования в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды), а также осмотры после аварийных повреждений, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения.  2. Ремонт электрооборудования служебных и вспомогательных помещений (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов).  3.Ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств.  4. Замена ламп накаливания и люминисцентных. Смена автоматов, пакетных переключателей. Смена отдельными местами электропроводки. Восстановление освещения в подвалах, техподпольях, технических коридорах.  5. Устранение неисправностей по заявкам собственников, пользователей помещений.  6. Замер сопротивления изоляции  7. Аварийное обслуживание:  -ликвидацию повреждений во внутренних сетях электроснабжения, находящихся на обслуживании специализированных организаций, обслуживаемых аварийной службой | 1. 2 раза в год  2. Согласно графика планово-предупредительного ремонта  3. Согласно графика планово-предупредительного ремонта  4. По мере необходимости  5. По мере необходимости  6. По мере необходимости  7. Постоянно в течение срока действия договора | 722231 | 28,45 |
| 3. Содержание системы пожаротушения | 1. Гидравлическое испытание пожарных кранов  2. Испытания напорных рукавов | 1. 1 раз в год  2. 1 раз в год | 22847 | 0,90 |
| IV. Уборка здания и содержание прилегающей территории  в том числе: |  |  | 1089821 | 42,93 |
| 1. Уборка помещений, коридоров, лестничных площадок и маршей | 1. Влажное подметание, мытье помещений.  2. Влажное подметание лестничных площадок, маршей, коридоров.  3.Мытье лестничных площадок, маршей, коридоров | 1. Ежедневно  2. Ежедневно  3. Ежедневно | 279246 | 11,00 |
| 2. Уборка прилегающих территорий. | 1. Очистка контейнерной площадки от мусора  2. Сдвижка и подметание снега с крылец и примыкающей к зданию площадки  3. Расчистка подъездных путей и примыкающей к зданию площадки с вывозом снега  4. Очистка крылец и примыкающей к зданию площадки от наледи и льда  5. Посыпка территории песком  6. Подметание территории в летне-осенний период  7. Уборка газонов в летне-осенний период  8. Очистка урн от мусора | 1. Ежедневно  2. 1 раз в сутки в дни снегопада  3. 1 раз в сутки в дни снегопада  4. 1 раз в сутки  5. 1 раз в сутки во время гололеда  6. 1 раз в двое суток  7. 1 раз в двое суток  8. Ежедневно | 810575 | 31,93 |
| V. Прочие работы:  в том числе: |  |  | 840784 | 33,12 |
| 1. Охрана здания. | 1. Обеспечение охраны здания | Постоянно на период действия договора | 691007 | 27,22 |
| 2. Замена разбитых стёкол, помещениях общего пользования, плотницкие работы | 1. Выемка стёкол (осколков)  2. Нарезка и прирезка стёкол  3. Вставка стёкол с их укреплением  4. Замена ручек, шпингалетов и другие плотницкие работы по заявкам собственников, пользователей помещений | По мере необходимости в течение 1 суток в зимнее время, 3 суток в летнее время  4. по мере необходимости | 149777 | 5,90 |
| VI. Дератизация |  | по мере необходимости | 5077 | 0,20 |
| VII. Дезинсекция |  | по мере необходимости | 5077 | 0,20 |
|  | **ВСЕГО:** |  |  | **156,00** |