Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального округа город Кировск

Мурманской области

от 05.06.2026 № 890

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень мероприятий по строительству, модернизации

и (или) реконструкции объектов централизованнОЙ системЫ водоСНАБЖЕНИЯ,

И ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| № п/п | Наименование мероприятия | Территория расположения и объекты, подключенные к централизованной системе водоснабжения | Техническое обоснование мероприятия | Период реализации (г.г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация мероприятий по доведению качества питьевой воды по показателю «алюминий» до установленного законодательством норматива - не более 0,2 мг/дм.куб | г. Кировск, Ботанический сад, д.1, корп. 1-7 (насосная станция "Центральный водозабор") – обеспечение питьевой водой абонентов г. Кировска, мкр-на Кукисвумчорр, н.п.Титан, в том числе население, бюджетные учреждения и организации, прочие потребители | Снижение содержания алюминия в питьевой воде до установленного законодательством норматива - не более 0,2 мг/дм.куб | 2025-2030 |
| 2 | Реализация мероприятий по реконструкции водозабора «Центральный» | г. Кировск, Ботанический сад, д.1, корп. 1-7 (насосная станция "Центральный водозабор") – обеспечение питьевой водой абонентов г. Кировска, мкр-на Кукисвумчорр, н.п.Титан, в том числе население, бюджетные учреждения и организации, прочие потребители | Увеличение мощности и увеличение дебета по действующей лицензии для повышения качества и надежности водоснабжения существующих потребителей и обеспечение технической возможности подключения вновь вводимых объектов | 2027-2030 |