Приложение № 3

к конкурсной документации

 Утверждаю

 Председатель Комитета по управлению

 муниципальной собственностью администрации города Кировска А.В. Кувшинов

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

184250 г. Кировск, пр.Ленина д.16

почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  | 20 | 16 | г. |

Перечень и состав

обязательных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего

имущества административного здания, расположенного по адресу: **г. Кировск,** **ул**. **Олимпийская, д. 4,**

являющегося объектом конкурса

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования работ/услуг | Подробное описание работы/услуги | Периодичность выполнения | Годовая стоимость(рублей) | Стоимость  на 1 м2 в месяц (руб) |
| 1. Содержание конструктивных элементов в том числе
 |  |  | 172965,60 | 3,00 |
| 1.Очистка кровли  | 1. Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 10 см.2. Скалывание сосулек. | 1. Один раз в три дня во время снегопада и гололеда.2. Один раз в три дня во время гололеда. |  |  |
| 2. Аварийное обслуживание | Аварийное обслуживание должно обеспечивать:-в нерабочее время обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного состояния строительных конструкций зданий путём ограждения опасных зон, обрушения нависающих конструкций, находящихся в аварийном состоянии. | Постоянно в течение срока действия договора |  |  |
| II. Содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 2. Санитарно-техническиеработы | 1.Проведение обследования (осмотров) инженерного оборудования и коммуникаций здания перед началом отопительного сезона, а также осмотры после аварийных повреждений, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения.2.Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечение их удовлетворительного функционирования.3. Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование.4.Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления.5. Выполнение работ по устранению неисправностей по заявкам арендаторов.6. Аварийное обслуживание: -срочная ликвидация засоров канализации внутри строений-устранение аварийных повреждений систем водопровода, отопления и канализации, находящихся на обслуживании специализированных организаций, обслуживаемых аварийной службой | 1. 2 раза в год2. Согласно графика планово-предупредительного ремонта3. Согласно графика планово-предупредительного ремонта4. Согласно графика планово-предупредительного ремонта5. По мере необходимости6. Постоянно в течение срока действия договора | 461241,60 | 8,00 |
| 3.Работы по ремонту электросетей и электрооборудования  | 1.Проведение обследования (осмотров) электросетей и электрооборудования в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды), а также осмотры после аварийных повреждений, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения.2. Ремонт электрооборудования служебных и вспомогательных помещений (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов).3.Ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств.4. Замена ламп накаливания и люминесцентных в помещениях общего пользования. Смена автоматов, пакетных переключателей. Смена отдельными местами электропроводки. Восстановление освещения в подвалах, технических коридорах.5. Устранение неисправностей по заявкам арендаторов.6. Аварийное обслуживание:-ликвидацию повреждений во внутренних сетях электроснабжения, находящихся на обслуживании специализированных организаций, обслуживаемых аварийной службой | 1. 2 раза в год2. Согласно графика планово-предупредительного ремонта3. Согласно графика планово-предупредительного ремонта4. По мере необходимости5. По мере необходимости6. Постоянно в течение срока действия договора | 132606,96 | 2,30 |
| 4. Содержание системы пожаротушения | 1. Гидравлическое испытание пожарных кранов2. Испытания напорных рукавов | 1. 1 раз в год2. 1 раз в год | 21908,98 | 0,38 |
| III. Уборка здания и содержание прилегающей территории |  |  |  |  |
| 5. Уборка коридоров, лестничных площадок и маршей | 1. Влажное подметание лестничных площадок, маршей, коридоров.2.Мытье лестничных площадок, маршей, коридоров | 1. Ежедневно2. Ежедневно3. 1 раз в трое суток | 76104,86 | 1,32 |
| 6. Уборка прилегающих территорий. | 1. Очистка контейнерной площадки от мусора2. Сдвижка и подметание снега с крылец и прилегающей к зданию территории.3. Расчистка подъездных путей к зданию с вывозом снега 4. Очистка крылец и примыкающей к зданию территории от наледи и льда 5. Посыпка прилегающей территории песком6. Подметание территории в летне-осенний период7. Уборка газонов в летне-осенний период8. Очистка урн от мусора | 1. Ежедневно2. 1 раз в сутки в дни снегопада3. 1 раз в сутки в дни снегопада4. 1 раз в трое суток во время гололеда5. 1 раз в сутки во время гололеда6. 1 раз в двое суток7. 1 раз в двое суток8. Ежедневно  | 634207,20 | 11,00 |
| IV. Прочие работыв том числе: |  |  | 115310,40 | 2,00 |
| 1. Замена разбитых стёкол, в помещениях общего пользования  | 1.Выемка стёкол (осколков) 2.Нарезка и прирезка стёкол3. Вставка стёкол с их укреплением  | По мере необходимости в течение 1 суток в зимнее время, 3 суток в летнее время |  |  |
| 2. Дератизация |  | по мере необходимости |  |  |
| 3. Дезинсекция |  | по мере необходимости |  |  |